ANEXO S1JA

EJEMPLO DE SOLICITUD

DE ACLARACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

LICITACIÓN No.____________________________________________________________________

RELATIVA A: _______________________________________________________________________

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:________________________________________________________

FECHA: ___________________________________________________________________________

| No. PROG. | CLAVE DEL CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACLARACIÓN | PARTIDA O CAPITULO A QUE PERTENECE | No. DE HOJA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2040 02 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 50 MM (2 ½”) DE DIAMETRO. ¿CUAL ES EL DIAMETRO CORRECTO, 50 MM O (2 ½”)?. | CAPITULO 1 RED DE DISTRIBUCIÓN | HOJA 6 DE 24 |
| 02 | 1131 03 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR. ¿EL RELLENO ES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O DE BANCO?. | CAPITULO 1 RED DE DISTRIBUCIÓN | HOJA 8 DE 24 |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

___________________________________________

NOTA: ELABORAR EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE (INCLUIR DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)