## Reporte de Formatos
25137
TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | LTAIPV34B | Inventario de altas practicadas a bienes muebles
2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | 14
57853 | 57852 | 57854 | 57855 | 57850 | 57851 | 57849 | 57846 | 57847 | 57848
Tabla Campos
Descripción del bien | Cantidad | Causa de alta | Fecha de alta | Valor del bien a la fecha de la alta | Fecha de validación | Área(s) responsable(s) de la información | Año | Fecha de actualización | Nota
BOMBA SUMERGIBLE (CUERPO DE TAZONES) MCA ALTAMIRA MOD. KOR32-R600-7-1B, PARA UN GASTO DE 37 L.P.S. Y UNA C.D.T. DE 100 MTS | 1 | NECESARIA PARA LA OPERACION EN EL POZO NUM. 8 FRACC. SOTO INNES Y SUMINISTRAR AGUA A LOS USUARIOS | 2017-04-28 | 37000 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA SAER 60 H.P. 440 VOLTS 3490 RPM, 77 AMP, 3F, PARA ACOPLAR A BOMBA ALTAMIRA KOR-32-R6000-7-18/8" | 1 | NECESARIO PARA LA OPERACION EN EL POZO NUM. 8 FRACC. SOTO INNES Y SUMINISTRAR AGUA A LOS USUARIOS | 2017-04-28 | 77083.33 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
TRANSFORMADOR FABRICADO EN ACERO AL CARBON EN CAPACIDAD DE 45 KVA TRIFASICO TIPO POSTE MARCA TEIXA, CON VOLTAJE EN EL LADO PRIMARIO DE 13200 Y EN EL LADO SECUNDARIO 220/127 CONEXIÓN DELTA ESTRELLA CON DOS DERIVACIONES DEBAJO DE 2.5% DE SU POSICION NOMILA, CADA UNA CON BOQUILLAS TIPO CONVENCIONAL, CLASE DE ENFRIAMIENTO "ONAN" ACEITE MINERAL PARA OPERAR A UNA FRECUENCIA A 60 HZ A UNA ALTITUD DE 2300 m S.N.M. CON SOBRE ELEVACION DE TEMPERATURA DE SUS DERIVADOS DE 65° CON NUMERO DE SERIE T-PO-5735 | 1 | NECESARIO PARA SUMINITRAR ENERGIA ELECTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 2017-04-28 | 29600 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
CLIMA DE VENTANA DE 18,000 BTU MARCA MIRAGE | 1 | NECESARIO PARA ACONDICIONAR LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES, EL ANTERIOR SE QUEMO | 2017-04-28 | 5950 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
MINISPLIT BENELUX DE 18,000 BTU 124-220V/60 HZ FRIO | 1 | NECESARIO PARA ACONDICIONAR EL AREA TECNICA, EL CLIMA ANTERIOR SE QUEMO | 2017-04-28 | 5430.18 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
COMPUTADORA AIO P 20-C006LA 19.45 INTEL CORE i3-6100U, 4GB, 1TB, WIN 10 OME | 1 | NECESARIA PARA INICIAR EL CONTROL DE ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA OPERADORA CAEV MINATITLAN | 2017-05-31 | 9905.53 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
BOMBA ELECTROMAGNETICA O DOSIFICADOR MARCA MILTON ROY MODELO C121-75V,PARA SILICATO DE 4.0 GP, 100 PSI, 110 VOLTS PARA LIQUIDOS VISCOSOS AJUSTE DUAL/MANUAL POR FRECUENCIA DE CARRERA/LONGITUD DE CARRERA | 1 | NECESARIA PARA DOSIFICAR SILICATO AL AGUA QUE SE EXTRAE DEL POZO NUM. 11 COL NUEVA MINA | 2017-05-31 | 32674.63 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
BOMBA ELECTROMAGNETICA O DOSIFICADOR MARCA MILTON ROY MODELO C2121-75V,PARA SILICATO DE 4.0 GP, 100 PSI, 110 VOLTS PARA LIQUIDOS VISCOSOS AJUSTE DUAL/MANUAL POR FRECUENCIA DE CARRERA/LONGITUD DE CARRERA | 1 | NECESARIA PARA DOSIFICAR SILICATO AL AGUA QUE SE EXTRAE DEL POZO NUM. 24 COL EJIDO TACOTENO | 2017-05-31 | 32674.63 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA TIPO MSR 8/6 DE 60 H.P., 3F, 60 HZ, 440 V, PROTECCION IP68, AISLAMIENTO CLASE F. CUBIERTA DE ESTATOR (CARCASA) EN ACERO INOXIDABLE A304, CAMPANA SUPERIOR E INFERIOR EN HIERRO | 1 | NECESARIO PARA OPERAR EL POZO NUM. 6 COL. VICENTE GUERRERO Y SUMINISTRAR AGUA A LOS USUARIOS | 2017-06-30 | 80954.25 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 75 H.P. PARA UN GASTO DE 37 LPS Y UNA C.D.T. DE 100 MTS. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 460 VOLTS TRIFASICO | 1 | NECESARIO PARA OPERAR EL POZO NUM.24 COL. EJIDO TACOTENO Y SUMINISTRAR AGUA A LOS USUARIOS | 2017-06-30 | 36203.53 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN
MOTOR SUMERGIBLE MARC ALTAMIRA DE 75 HP MODELO AQUAPACK MSW PARA UN GASTO DE 37 LPS Y UNA C.D.T. DE 100 MTS. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 460 VOLT TRIFASICO | 1 | NECESARIO PARA OPERAR EL POZO NUM.24 COL. EJIDO TACOTENO Y SUMINISTRAR AGUA A LOS USUARIOS | 2017-06-30 | 69651.56 | 2017-08-01 | RECURSOS MATERIALES | 2017 | 2017-06-30 | ENE-JUN 2017 OFNA. OPERADORA CAEV MINATITLAN